ООО «Гикбраинс»

Факультет: Разработчик

Технологическая специализация: Веб-разработка на Java

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему:

«Создание веб-приложения для расчета контура заземления подстанции»

Исполнитель:

Студент факультета «Разработчик»

специализации «Веб-разработка на Java»

Ивлев А.Н.

Москва

2024

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Глава 1. Основные технические решения. | 5 |
| 1.1. Требования к приложению | 5 |
| Глава 2. Проектные решения | 7 |
| 2.1. Описание класса Grounding | 7 |
| 2.2. Описание класса GroundingController | 8 |
| 2.3. Описание класса GroundingServis | 9 |
| 2.4. Описание WEB –интерфейса. | 13 |
| Заключение | 17 |
| Список используемых источников | 18 |
| Приложения | 19 |
| Приложение 1. Пример выполнения заземления электрической подстанции напряжением 110/10кВ | 20 |
| Приложение 2. Интерфейс приложения. Исходные данные. | 21 |
| Приложение 3. Интерфейс приложения. Ввод данных, поправочные коэффициенты | 22 |
| Приложение 4. Интерфейс приложения. Расчетные значения. | 23 |
| Приложение 5. Код страницы Web-интерфейса | 24 |
| Приложение 6. Код класса main | 30 |
| Приложение 7. Код класса GroundingServis | 31 |
| Приложение 8. Код класса Grounding | 36 |
| Приложение 9. Код класса GroundingController | 38 |

ВВЕДЕНИЕ

Дипломная работа посвящена разработке веб-приложения, предназначенного для автоматизированного расчета контура заземления подстанции. Расчет контура заземления применяется в проектировании электрических подстанций с напряжением от 0.4 до 750кВ. Контур заземления на электроподстанциях используется для обеспечения безопасности электротехнического оборудования и персонала. Он предназначен для отведения токов утечки, коротких замыканий или молниевых разрядов к земле, минимизируя риск поражения электрическим током. Таким образом, контур заземления играет ключевую роль в обеспечении надежной и безопасной работы электроподстанции.

С развитием технологий и повышением требований к безопасности в энергетике, расчет контура заземления становится все более значимым процессом. Создание веб-приложения для проведения подобных расчетов позволит инженерам и специалистам в области электроэнергетики удобно и быстро оценивать необходимые параметры заземления, что повысит эффективность работы и обеспечит более точные результаты.

Проект будет использовать следующие  технологии и инструменты разработки для создания удобного и эффективного инструмента:

- Spring Framework: предоставляет обширный набор инструментов и функций для разработки Java-приложений. Он используется для упрощения создания масштабируемых, надежных и поддерживаемых приложений. Spring Framework предлагает решения для управления зависимостями, обеспечения безопасности, обработки транзакций, взаимодействия с базами данных и многое другое.

- Lombok: библиотека для языка программирования Java, которая позволяет ускорить процесс разработки, уменьшая количество шаблонного кода. Она предоставляет аннотации для создания геттеров, сеттеров, конструкторов, методов equals и hashCode, а также других стандартных методов JavaBean, автоматически генерирует байт-код для этих методов во время компиляции. Ломбок позволяет улучшить читаемость и структуру кода, делая его более лаконичным и чистым..

- Java: Универсальный язык программирования, выбранный для написания веб-приложения, обеспечивающий надежность и масштабируемость. Он является объектно-ориентированным языком, который позволяет разработчикам создавать разнообразные приложения, начиная от мобильных приложений и веб-приложений до больших корпоративных систем.

- Thymeleaf: шаблонизатор для языка Java, который используется для создания веб-приложений и веб-страниц. Он позволяет разработчикам создавать динамические веб-страницы, которые могут взаимодействовать с данными Java. Thymeleaf позволяет использовать HTML в качестве шаблонов и вставлять в них данные, управлять отображением и форматированием данных, условными итерациями, а также другими операциями, что делает процесс создания веб-страниц более удобным и эффективным..

Актуальность темы связана с моей работой в области проектирования электрических подстанций. Данный калькулятор поможет быстро подобрать оптимальный состав контура заземления (вертикальный и горизонтальный заземлитель), уменьшить затраты на материалы  и работы по монтажу контура заземления.

Глава 1.  Основные технические решения.

1.1. Требования к приложению

- Пользователь должен иметь возможность изменять справочные коэффициенты.

-Пользователь при вводе данных должен наблюдать значения справочных коэффициентов.

- Не должно быть ограничений по количеству применяемый материалов (количество вертикальных электродов, количество горизонтального заземлителя).

- Пользователь должен наблюдать сопротивление отдельных элементов контура заземления.

1.2. Структура приложения.

Для разработки серверной части приложения используется IntelliJ IDEA. Этот стек технологий обеспечивает разработку приложения с учетом требований к функциональности, производительности и безопасности.

Архитектура приложения в рамках JavaSpring основывается на паттерне проектирования MVC (Model-View-Controller), который позволяет разделить приложение на три основных компонента: модель (Model), представление (View) и контроллер (Controller). Наше приложение состоит из данных составных частей:

Модель (Model):

Модель представляет собой структуру данных приложения.

Включает классы, описывающие сущности приложения ("Пользователь", "Запись чувств" ).

Представление (View):

Представление отвечает за отображение данных пользователю.

В веб-приложениях на JavaSpring представление часто реализуется с использованием шаблонизаторов, таких как Thymeleaf или JSP, которые позволяют вставлять данные из контроллера непосредственно в HTML-шаблоны.

Контроллер (Controller):

Контроллер обрабатывает запросы от пользователя и взаимодействует с моделью и представлением.

В JavaSpring контроллеры представлены классами, аннотированными @Controller или @RestController.

Контроллеры содержат методы для обработки различных типов запросов (GET, POST, PUT, DELETE) и вызывают соответствующие сервисы для выполнения бизнес-логики.

Сервис (Service):

Сервис содержит бизнес-логику приложения.

Он обычно используется для выполнения операций с данными, координирования действий между различными компонентами приложения и обеспечения единого доступа к функциональности приложения.

Сервер (Server):

Сервер представляет собой окружение, в котором работает приложение.

В JavaSpring приложение обычно запускается на встроенном сервере, таком как Tomcat или Jetty, который обрабатывает HTTP-запросы и управляет жизненным циклом приложения.

Каждый из этих компонентов играет важную роль в построении архитектуры приложения на JavaSpring, обеспечивая его модульность, гибкость и масштабируемость. Они позволяют разделить различные аспекты приложения и обеспечить их независимую разработку и тестирование.

Глава 2.  Проектные решения

2.1. Описание класса Grounding.

В представленном классе Grounding, который содержит поля переменных, справочных коэффициентов для  расчета параметров заземления. В классе используется библиотека Lombok для генерации геттеров и сеттеров, а также других методов, таких как toString(), hashCode(), и equals(). Поля класса Grounding представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Поля класса Grounding. Начало

Рисунок 2 . Поля класса Grounding. Окончание

2.2  Описание класса GroundingController

GroundingController - используется для управления запросами от клиента и взаимодействия с другими компонентами приложения. Он является частью паттерна проектирования MVC (Model-View-Controller) и обрабатывает HTTP запросы от клиента, вызывая соответствующие методы сервисов и возвращая клиенту необходимую информацию. Контроллер предоставляет различные методы для обработки данных и взаимодействия с сервисом, использует сервис GroundingService и для выполнения расчетов.

Методы контроллера @GetMapping и @PostMapping используются для обработки HTTP GET и POST запросов соответственно.

Метод getGroundings отображает все объекты Grounding в представлении "groundings".

Рисунок 2.2.1. метод Get.

Метод PostGroundings добавляет значения вводимых переменных  в Grounding и вызывает методы GroundingServis для расчета параметров заземления.  См. рис. 2.2.1.

Рисунок 2.2.2. метод Post.

Метод addGroundings добавляет переданный объект Grounding в сервис. Метод возвращает представление "groundings" с обновленным списком объектов Grounding.  См. рисунок 2.2.3

Рисунок 2.2.3 метод addGroundings.

Логгер Lombok @AllArgsConstructor генерирует конструктор с аргументами для всех полей в классе.

2.3  Описание класса GroundingServis

Аннотация @Service в Spring обозначает, что класс является сервисом, который содержит логику приложения. Она используется для пометки классов, которые предоставляют различные сервисы, такие как обработка данных, выполнение логики и управление транзакциями.

Класс GroundingServis реализует следующие  методы :

addGrounding- добавление полученных значений в список.  На данном этапе мы выводим только последний расчет.  Для этого перед записью удаляем предыдущие значения.  В дальнейшем мы сможем выводить несколько расчетов для сравнения и выбора оптимального значения. В методе реализована проверка на  Null. См. рисунок 2.3.1.

Рисунок 2.3.1.  Метод addGrounding.

calculationСlimaticRegion1 – выбор климатического коэффициента из списка. См. рисунок 2.3.2.

Рисунок 2.3.2.  Метод calculationСlimaticRegion1.

calculationTotalElectricalResistanceGround – расчет удельного сопротивления грунта. В методе реализована проверка деления на «0».  См. рисунок 2.3.3.

Рисунок 2.3.3.  Метод calculationTotalElectricalResistanceGround.

calculationResistanceSingleVerticalGrounding – расчет сопротивления одиночного вертикального заземлителя. В методе реализована проверка деления на «0». См. рисунок 2.3.4.

Рисунок 2.3.4.  Метод calculationResistanceSingleVerticalGrounding.

calculationResistanceTotalVerticalGrounding – расчет общего сопротивления вертикальных заземлителей. В методе реализована проверка деления на «0». См. рисунок 2.3.5.

Рисунок 2.3.5.  Метод calculationResistanceSingleVerticalGrounding.

calculationResistanceHorizontalGrounding – расчет сопротивления горизонтального заземлителя. В методе реализована проверка деления на «0». См. рисунок 2.3.6.

Рисунок 2.3.6.  Метод calculationResistanceHorizontalGrounding.

calculationTotalResistanceHorizontalGrounding  - расчет общего заземления горизонтального заземлителя. В методе реализована проверка деления на «0». См. рисунок 2.3.7.

Рисунок 2.3.7.  Метод calculationTotalResistanceHorizontalGrounding.

calculationtotalResistanceGrounding  - общее сопротивление контура заземления. В методе реализована проверка деления на «0». См. рисунок 2.3.8.

Рисунок 2.3.8.  Метод calculationtotalResistanceGrounding.

getGroundings  - возвращает новую копию списка groundings, чтобы избежать изменений по ссылке на оригинальный список. В методе реализована проверка деления на «0». См. рисунок 2.3.9.

Рисунок 2.3.9.  Метод getGroundings.

2.4. Описание WEB –интерфейса.

Для разработки WEB – интерфейса был использован язык гипертекстовой разметки- HTML. Основная цель HTML — структурировать и оформлять контент на сайте. Он создаёт иерархическую структуру веб-страницы, используя заголовки, абзацы, списки и таблицы. Такая структура помогает пользователю легче ориентироваться на сайте.

Данный HTML-код представляет собой шаблон для веб-страницы, использующей Thymeleaf в качестве шаблонизатора. Thymeleaf — современный серверный механизм Java-шаблонов для веб- и автономных сред, способный обрабатывать HTML, XML, JavaScript, CSS и даже простой текст. Основной целью Thymeleaf является создание элегантного и удобного способа шаблонизации.

Рассмотрим HTML файл groundings.html, реализующий ввод данных, отображение результатов расчетов, а также вывод таблиц с поправочными коэффициентами.

Рассмотрим  основные компоненты страницы html:

<html lang="ru" – определение языка

xmlns:th=http://www.thymeleaf.org> подключение шаблонизатора thymeleaf

<title>Расчет сопротивления контура заземления</title> - заголовок страницы

<body> </body>  - Тело страницы.

<h1> Расчет сопротивления контура заземления </h1> - Заголовок.

<table>  </table> - Таблица.

<tr> </tr> - служит контейнером для создания строки таблицы

<td></td> - служит для создания

Рассмотрим основные узлы страницы :

- Вставка картинки с поясняющей схемой .  размеры картинки 900*450. См.рисунок 2.4.1.

Рисунок 2.4.1. Вставка картинки на станицу.

- Таблица выбора климатических коэффициентов в зависимости от среднегодовой температуры окружающего воздуха района.  См.рисунок 2.4.2.

Рисунок 2.4.2. Таблица выбора климатических коэффициентов.

- Таблица ввода значений для расчета контура заземления. Размеры ячейки таблицы 500*25. См.рисунок 2.4.3.

Рисунок 2.4.3. Таблица ввода значений для расчета контура заземления.

- Кнопка для выполнения расчета . См.рисунок 2.4.4.

Рисунок 2.4.4. Кнопка для выполнения расчета.

- Таблица вывода результатов расчета на экран. См.рисунок 2.4.5

Рисунок 2.4.5. Таблица вывода результатов расчета на экран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного дипломного проекта было разработано веб-приложение  «Калькулятор расчета конура заземления», предназначенное для расчета, выбора материала требуемого контура заземления объекта. Проект был реализован с использованием современных технологий веб-разработки, таких как Java Spring Framework, Thymeleaf.

В процессе разработки были достигнуты следующие цели:

- Создание удобного и интуитивно понятного интерфейса для пользователей приложения.

- Использование принципов SOLID и паттернов проектирования для обеспечения гибкости и расширяемости кода.

Дальнейшее развитие приложения может включать в себя добавление нового функционала, такого как вывод на экран формул, расчетов (решения задачи) для добавления в проект.

В целом, дипломный проект "Калькулятор расчетка контура заземления" позволил закрепить навыки разработки веб-приложений с использованием современных технологий и понять важность удобства использования для конечного пользователя.

Список использованной литературы

- Шилдт Герберт Java. Полное руководство. 12-е изд. : перевод с англ. – Ю.Н. Артеменко; СПБ: ООО «Диалектика», 2023. – 1344 с. : ил. – Парал. тит. англ.

- Spring в действии,  Крейг Уоллс (6-е издание, 2022 год).

- Учебный материал Гикбрейнс.

- Статьи и видео-материалы из сети интернет.

- Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования под редакцией Ю.Г. Барыбина, Л.Е. Федорова, М.Г. Зименкова, А.Г. Смрнова. Москва. Энергоатомиздат 1991г.

Приложения

Приложение 2. Интерфейс приложения. Исходные данные.

Приложение 3.  Интерфейс приложения.  Ввод данных, поправочные коэффициенты

Приложение 4. Интерфейс приложения.  Расчетные значения.

Приложение 5. Код страницы Web-интерфейса

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" >
    <head>
         <meta charset="UTF-8">
         <title>Расчет сопротивления контура заземления</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Расчет сопротивления контура заземления </h1>
        <h2>Расчет выполнен по справочнику Ю.Г. Барыбина</h2>
                <h2>Исходные данные</h2>
        <form action="/groundings" method="post">
            <a>
                Рисунок 1. Схема контура заземления.</br>
                <img th:src="@{~/images/chema1.jpg}" alt="схема контура заземления" width="900" height="450">
            </a>
                </br>

                <table>
                <td width="500" colspan="25">
                    <p style="margin-left: 40px">Климатический коэффициент (см. Рисунок 2):</p>
                    <p style="margin-left: 10px"><select style="width:290px" size="1" name="climaticRegion1">
                        <option value="1.9">Климатическая зона I (Верт. - 1.9; Горизонт. - 5.75)</option>
                        <option value="1.7">Климатическая зона II (Верт. - 1.7; Горизонт. - 4.0)</option>
                        <option value="1.45">Климатическая зона III (Верт. - 1.45; Горизонт. - 2.25)</option>
                        <option value="1.3">Климатическая зона IV (Верт. - 1.3; Горизонт. - 1.75)</option>
                    </select></p>
                </td>
                    </br>
                <td>
                        Рисунок 2. Таблица выбора климатического коэффициента.</br>
                        <img th:src="@{~/images/chema2.jpg}" alt="Таблица выбора климатического коэффициента" width="600" height="300"/>
                </td>
                </table>

        <table>
                <td width="500" height="25">
                <tr> <td><h3>Наименование</h3></td> <td><h3> Значение</h3></td> </tr>
                <tr> <td> Удельное сопротивление верхнего слоя грунта (см. Рисунок 3), Ом*м: r1= </td><td> <input type="number" step="any" name="resistanceUpGround"> </td> </tr>
                <tr> <td> Толщина верхнего слоя грунта, м: H= </td><td> <input type="number" step="any" name="widthUpGrounding"></td> </tr>
                <tr> <td> Удельное сопротивление нижнего слоя грунта (см. Рисунок 3), Ом*м: r2= </td><td> <input type="number" step="any" name="resistanceDownGround"></td> </tr>
                <tr> <td> Количество вертикальных заземлителей, шт: Nверт= </td><td> <input type="number" step="any" name="countVerticalGrounding"></td> </tr>
                <tr> <td> Длина вертикальных заземлителей, м: L= </td><td> <input type="number" step="any" name="lengthVerticalGrounding"></td> </tr>
                <tr> <td> Диаметр вертикальных заземлителей, м: </td><td> <input type="number" step="any" name="diametrVerticalGrounding"></td> </tr>
                <tr> <td> Длина горизонтального заземлителя, м: Lгор=</td><td> <input type="number" step="any" name="countHorizontalGrounding"></td> </tr>
                <tr> <td> Глубина прокладки горизонтального заземлителя,м: tполосы= </td><td> <input type="number" step="any" name="depthHorizontalGrounding"></td> </tr>
                <tr> <td> Ширина горизонтального заземлителя, м: b= </td><td> <input type="number" step="any" name="widthHorizontalGrounding"></td> </tr>
                <tr> <td> Коэффициент использования (экранирования) вертикального заземлителя (см. Рисунок 4) : Kив=
                                                                                                 </td><td> <input type="number" step="any" name="utilizationFactor1"></td> </tr>
                <tr> <td> Коэффициент использования (экранирования) горизонтального заземлителя (см. Рисунок 4) : Kиг=
                                                                                                 </td><td> <input type="number" step="any" name="utilizationFactor2"></td> </tr>
                <tr><td> ______________________________________________________________________________________</td> </tr>
                <tr><td>                                                                                       </td> </tr>
                </td>
                <td>
                        Рисунок 3. Таблица удельного сопротивления грунта в зависимости от типа грунта.</br>
                        <img th:src="@{~/images/chema3.jpg}"  alt="Таблица удельного сопротивления грунта в зависимости от типа грунта" width="600" height="450"/>
                </td>
                <td>
                        Рисунок 4. Таблица выбора коэффициента использования вертикального/горизонтального заземлителя.</br>
                        <img th:src="@{~/images/chema4.jpg}" alt="схема контура заземления" width="600" height="450"/>
                </td>
        </table>

            <tr>
            <button type="submit">Рассчитать</button>
        </form>
        </br>
            <tr> Расчетные данные</tr>
        <table>
            <td width="500" height="25">
            <tr>
                <th> Наименование </th>
                <th> Значение</th>
            </tr>
            </td>
        </table>
                <tr th:each="grounding: ${groundings}" >
                    <table>
                <tr> <td> Климатический коэффициент для вертикального заземлителя: Кв= </td> <td th:text="${grounding.climaticRegion1}"></td> </tr>
                <tr> <td> Климатический коэффициент для горизонтального заземлителя: Кг= </td> <td th:text="${grounding.climaticRegion2}"></td> </tr>
                <tr> <td> Удельное сопротивление верхнего слоя грунта, Ом*м: r1= </td> <td th:text="${grounding.resistanceUpGround}"></td> </tr>
                <tr> <td> Толщина верхнего слоя грунта, м: H= </td> <td th:text="${grounding.widthUpGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Удельное сопротивление нижнего слоя грунта, Ом*м: r2= </td> <td th:text="${grounding.resistanceDownGround}"></td> </tr>
                <tr> <td> Количество вертикальных заземлителей, шт: Nверт= </td> <td th:text="${grounding.countVerticalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Длина вертикальных заземлителей, м: L= </td> <td th:text="${grounding.lengthVerticalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Диаметр вертикальных заземлителей, м: Dверт= </td> <td th:text="${grounding.diametrVerticalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Длина горизонтального заземлителя, м: Lгор= </td><td th:text="${grounding.countHorizontalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Глубина прокладки горизонтального заземлителя,м: tполосы= </td> <td th:text="${grounding.depthHorizontalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Ширина горизонтального заземлителя, м: b= </td> <td th:text="${grounding.widthHorizontalGrounding}"></td> </tr><br />
                <tr> <td> Коэффициент использования (экранирования) вертикального заземлителя : Kив= </td> <td th:text="${grounding.utilizationFactor1}"></td> </tr>
                <tr> <td> Коэффициент использования (экранирования) горизонтального заземлителя : Kиг= </td><td th:text="${grounding.utilizationFactor2}"></td> </tr></br>
                <tr> <td> Удельное сопротивление грунта, Ом*м: Rуд=</td> <td th:text="${grounding.totalElectricalResistanceGround}" ></td> </tr>
                <tr> <td> Сопротивление одного вертикального электрода, Ом: Rв1=</td> <td th:text="${grounding.resistanceSingleVerticalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Суммарное сопротивление вертикального заземлителя, Ом: Rв=</td> <td th:text="${grounding.resistanceTotalVerticalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Сопротивление горизонтального заземлителя, Ом: Rг1=</td> <td th:text="${grounding.resistanceHorizontalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td>Суммарное сопротивление горизонтального заземлителя, Ом: Rг= </td><td th:text="${grounding.resistanceTotalHorizontalGrounding}"></td> </tr>
                <tr> <td> Сопротивление контура заземления, Ом: Rобщ=</td> <td th:text="${grounding.totalResistanceGrounding}"></td> </tr>
                </tr>
            </td>
            </table>
</body> </html>

Приложение 6. Код модуля main

package com.example.Diplom;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class Diplom extends Exception{

   public static void main(String[] args) {
      SpringApplication.run(Diplom.class, args);
   }
}

Приложение 7. Код класса GroundingServis

package com.example.Diplom.servis;
import com.example.Diplom.models.Grounding;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
@Service
public class GroundingServis {
    private final Grounding grounding = new Grounding();
    List<Grounding> groundings = new ArrayList<>();
    public void addGrounding(Grounding grounding) {
        if (grounding == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Grounding must not be null");
        }
        groundings.clear();
        groundings.add(grounding);
        System.out.println(groundings.toString());
    }
    public void calculationСlimaticRegion1(Grounding grounding) { // выбор климатических коэффициентов
        if (grounding.getClimaticRegion1()==1.9) {
            grounding.setClimaticRegion2(5.75);
        }
        else
        if (grounding.getClimaticRegion1()==1.7) {
            grounding.setClimaticRegion2(4.0);
        }
        else
        if (grounding.getClimaticRegion1()==1.45) {
            grounding.setClimaticRegion2(2.25);
        }
        else
        if (grounding.getClimaticRegion1()==1.3) {
            grounding.setClimaticRegion2(1.75);
        }
    }
    public void calculationTotalElectricalResistanceGround(Grounding grounding) { // расчет удельного сопротивления грунта
        if (((grounding.getResistanceUpGround()*(grounding.getLengthVerticalGrounding()+grounding.getDepthHorizontalGrounding()-grounding.getWidthUpGrounding()))+
                (grounding.getResistanceDownGround()*(grounding.getWidthUpGrounding()-grounding.getDepthHorizontalGrounding()))) == 0 )  {
            throw new RuntimeException("must not be /0");
        }
       grounding.setTotalElectricalResistanceGround((grounding.getResistanceUpGround()*grounding.getResistanceDownGround()*grounding.getLengthVerticalGrounding())/
       ((grounding.getResistanceUpGround()*(grounding.getLengthVerticalGrounding()+grounding.getDepthHorizontalGrounding()-grounding.getWidthUpGrounding()))+
       (grounding.getResistanceDownGround()*(grounding.getWidthUpGrounding()-grounding.getDepthHorizontalGrounding()))));
           }

    public void calculationResistanceSingleVerticalGrounding(Grounding grounding) { // расчет сопротивления одиночного вертикального заземлителя
        if ((4*((0.5*grounding.getLengthVerticalGrounding())+grounding.getDepthHorizontalGrounding())-grounding.getLengthVerticalGrounding())== 0
                ||(grounding.getDiametrVerticalGrounding()==0 )) {
            throw new RuntimeException("must not be /0");
        }
        grounding.setResistanceSingleVerticalGrounding((Math.log10(2*grounding.getLengthVerticalGrounding()/grounding.getDiametrVerticalGrounding())+
        0.5*(Math.log10((4*((0.5*grounding.getLengthVerticalGrounding())+grounding.getDepthHorizontalGrounding())+grounding.getLengthVerticalGrounding())/
        (4*((0.5*grounding.getLengthVerticalGrounding())+grounding.getDepthHorizontalGrounding())-grounding.getLengthVerticalGrounding())))));
    }
    public void calculationResistanceTotalVerticalGrounding(Grounding grounding) { //общее сопротивление вертикальных заземлителей
        if ((grounding.getCountVerticalGrounding()*grounding.getUtilizationFactor1()) == 0 ) {
            throw new RuntimeException("must not be /0");
        }
        grounding.setResistanceTotalVerticalGrounding(grounding.getResistanceSingleVerticalGrounding()/                (grounding.getCountVerticalGrounding()*grounding.getUtilizationFactor1()));
    }
    public void calculationResistanceHorizontalGrounding(Grounding grounding) { // сопротивление горизонтального заземлителя
        if ((grounding.getCountHorizontalGrounding() ==0) || (grounding.getWidthHorizontalGrounding()*grounding.getDepthHorizontalGrounding())==0 ) {
            throw new RuntimeException("must not be /0");
        }
       grounding.setResistanceHorizontalGrounding((grounding.getClimaticRegion2()*0.366*grounding.getTotalElectricalResistanceGround()/grounding.getCountHorizontalGrounding())*
       (Math.log10(2*grounding.getCountHorizontalGrounding()*grounding.getCountHorizontalGrounding()/(grounding.getWidthHorizontalGrounding()*grounding.getDepthHorizontalGrounding()))));
    }
    public void calculationTotalResistanceHorizontalGrounding(Grounding grounding) { // общее сопротивление горизонтального заземлителя с коэффициентами
        if (grounding.getUtilizationFactor2()==0 ) {
            throw new RuntimeException("must not be /0");
        }
        grounding.setResistanceTotalHorizontalGrounding(grounding.getResistanceHorizontalGrounding()/grounding.getUtilizationFactor2());
    }
    public void calculationtotalResistanceGrounding(Grounding grounding) {  // общее сопротивление контура заземления
        if ((grounding.getResistanceTotalHorizontalGrounding()+grounding.getResistanceHorizontalGrounding()) == 0 ) {
            throw new RuntimeException("must not be /0");
        }
        grounding.setTotalResistanceGrounding((grounding.getResistanceTotalHorizontalGrounding()*grounding.getResistanceHorizontalGrounding())/
        (grounding.getResistanceTotalHorizontalGrounding()+grounding.getResistanceHorizontalGrounding()));
    }
    public List<Grounding> getGroundings() {
        return new ArrayList<>(groundings);
    }
}

Приложение 8. Код класа Grounding

package com.example.Diplom.models;
import lombok.Data;
@Data
public class Grounding {
    private double climaticRegion1; //Климатический коэффициент для вертикального заземлителя
    private double climaticRegion2; //Климатический коэффициент для горизонтального заземлителя
    private double resistanceUpGround; // Удельное сопротивление верхнего слоя грунта, Ом*м:    r1
    private double widthUpGrounding; //Толщина верхнего слоя грунта, м:                       H
    private double resistanceDownGround; //Удельное сопротивление нижнего слоя грунта, Ом*м:  r2
    private int countVerticalGrounding; //Количество вертикальных заземлителей, шт:  Nверт
    private double lengthVerticalGrounding; //Длина вертикальных заземлителей, м:      L
    private double diametrVerticalGrounding; // Диаметр вертикальных заземлителей, м:  Dверт
    private double countHorizontalGrounding; // Длина горизонтального заземлителя, м:  Lгор
    private double depthHorizontalGrounding; //Глубина прокладки горизонтального заземлителя,м: tполосы
    private double widthHorizontalGrounding ; //Ширина горизонтального заземлителя, м:  b
    private double utilizationFactor1; //коэффициент использования (экранирования ) вертикального заземлителя Kиг
    private double utilizationFactor2; //коэффициент использования (экранирования ) горизонтального заземлителя Kиг
    private double totalElectricalResistanceGround; //Удельное сопротивление грунта, Ом*м: Rуд
    private double resistanceSingleVerticalGrounding; //Сопротивление одного вертикального электрода, Ом: Rв1
    private double resistanceTotalVerticalGrounding; //Суммарное сопротивление вертикального заземлителя, Ом: Rв
    private double resistanceHorizontalGrounding; //Сопротивление горизонтального заземлителя, Ом: Rг1
    private double resistanceTotalHorizontalGrounding; //Суммарное сопротивление горизонтального заземлителя, Ом: Rг
    private double totalResistanceGrounding; //Сопротивление контура заземления, Ом: Rобщ
}

Приложение 9.  Код класса GroundingController

package com.example.Diplom.controllers;

import lombok.AllArgsConstructor;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import com.example.Diplom.models.Grounding;
import com.example.Diplom.servis.GroundingServis;

@Controller
@AllArgsConstructor
public class GroundingController extends Exception{
    public final GroundingServis groundingServis;

    @GetMapping("/groundings")
    public String getGroundings(Model model) {
        model.addAttribute("groundings", groundingServis.getGroundings());
        return "groundings";
    }
    @PostMapping("/groundings")
    public String addGroundings(Grounding grounding, Model model) {
        groundingServis.calculationСlimaticRegion1(grounding);
        groundingServis.calculationTotalElectricalResistanceGround(grounding);
        groundingServis.calculationResistanceSingleVerticalGrounding(grounding);
        groundingServis.calculationResistanceTotalVerticalGrounding(grounding);
        groundingServis.calculationResistanceHorizontalGrounding(grounding);
        groundingServis.calculationTotalResistanceHorizontalGrounding(grounding);
        groundingServis.calculationtotalResistanceGrounding(grounding);
        groundingServis.addGrounding(grounding);
        model.addAttribute("groundings", groundingServis.getGroundings());
        return "groundings";
    }
}